# 服务需求

一、采购标的

1. 采购标的

民航河南空管分局数字河南空管系统研发和维保服务等二十七项服务项目。

二、商务要求

1.采购需求

本项目包含有二十七项内容，主要包括物业及安保管理服务，餐饮管理服务，绿化维修管理服务，上机代理服务，分局车辆管理，职工周转房管理，会议保障，培训中心管理服务，退休托管服务，网络系统维护，外台安防视频监控与消防巡检，视频会议系统维护，AMAN技术支持，AKIS（冲突预警与管制关键信息系统）技术支持，生产现场、培训现场视频监控系统技术支持，增强型塔台管理系统技术支持，河南空管远程塔台系统技术支持，空中交通管制席位支持系统技术支持，复杂繁忙中低空放行与全场排序系统技术支持，郑州终端区数字化服务系统技术支持，郑州机场施工区地图化管理系统技术支持，飞行全阶段数字化管制系统维保服务，军民航融合运行管理系统维保服务，1370工作法管理系统维保服务，数字河南空管系统研发和维保服务，管线巡视和抢修服务，导航台、雷达站值守服务等。

2.服务时间：服务期限1+2年，服务期满1年后，采购人资金批复到位，中标人服务良好，则按原合同价续签合同。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.服务要求：符合国家及行业标准，并满足采购人要求。

5.服务标准：符合国家及行业标准，并满足采购人要求。

6.付款条件（进度和方式）：

按照实际服务项目进行核算，按月向中标人支付相关服务费用（不满一个月时，据实结算），次月前10个工作日内支付。

- 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求

1.服务内容及要求

一、物业及安保管理服务

（一）项目概述

受采购人委托，对外包物业单位实施全链条管理，包括但不限于对外包物业单位各岗位的检查、督导、培训、教育等各项工作。

（二）服务内容

- ★1、接受采购人关于外包物业安防、消防、保洁等工作的管理职责；

- ★2、负责检查各岗位工作情况；

- ★3、负责与外包物业单位进行沟通协调；

- ★4、负责对外包物业单位进行日常安全教育培训；

- ★5、配合采购人完成各项应急演练；

- ★6、遇有突发异常事件时，临时接管外包物业单位管理工作，全面统筹应对突发事件，根据采购人发布的应急响应机制完成突发事件的处理；

- ★7、负责聘请专业的公司清运垃圾；

- ★8、承担单价高于1000元低于5000元的维修所必需的费用；

- ★9、负责统计、收取民航新村门面房水电费；

- ★10、负责与民航新村门面房外包服务单位沟通协调，检查、监督其工作情况；

- ★11、负责与机场北侧地块外包服务单位沟通协调，检查、监督其工作情况。

二、餐饮管理服务

（一）项目概述

受采购人委托，对外包食堂管理单位实施全链条管理，包括但不限于对外包食堂管理单位各岗位的检查、督导、培训、教育等各项工作。

（二）服务内容

- ★1、受采购人委托行使对外包单位的各项管理职责；

- ★2、负责食材采购管理；

- ★3、负责检查各岗位履职尽责情况；

- ★4、负责审核每周菜谱，确保搭配合理、营养均衡；

- ★5、负责对外包单位从业人员日常安全教育培训；

- ★6、负责协调各类设施设备的维修；

- ★7、负责烟道清理；

- ★8、负责聘请专业的公司清运厨余垃圾；

- ★9、承担单价高于1000元低于5000元的维修所必需的费用。

三、绿化维修管理服务

（一）项目概述

主要包括绿化维护管理服务、供暖系统的检查维护、空调维修维保服务，受采购人委托，对外包单位实施全链条管理，包括但不限于对外包单位各岗位的检查、督导、培训、教育等各项工作。

（二）服务内容

- ★1、受采购人委托行使对外包物业单位关于综合维修及绿化维护、供暖保障等工作的管理职责；

- ★2、受采购人委托，负责实施绿化小型修缮工程（5000元以下）；

- ★3、承担单价高于1000元低于5000元的维修所必需的费用。

- ★4、负责绿化业务所必需的农药等材料的采购；

- ★5、负责日常绿化景观更新的方案制定、物品采购及实施；

- ★6、负责监督外包物业单位完成供暖系统的检查维护；

- ★7、负责对外包物业单位从业人员的安全教育及培训；

- ★8、负责对外包物业单位相关工作的日常检查、督导和监督；

- ★9、负责外台站的绿化维护、保养。

- ★10、为采购人提供除生产保障用精密空调之外的各类空调、新风系统提供维修维保服务。

- ★11、对空调设备每年春夏、秋冬，分别进行一次内外机清洗，及过滤网杂质清理，保证设备的清洁及出风口无杂质异物。

- ★12、定期对空调机组所设参数及空调管路进行检查，保证空调启动时工作正常，管路密封圈无老化泄露情况。

- ★13、检查空调主机制冷及制热系统是否正常，是否需要补充冷媒。

- ★14、检查空调运转电流工作电压是否正常，压缩机运转声音是否正常。

- ★15、检查空调主机相序保护器是否正常有无缺相，认真查看各接线处有无松动烧坏超温等现象，有的话及时处理。

- ★16、检查空调风机盘管系统出风量是否正常，温度是否达标有无漏水，有无聚集灰尘并及时处理。

- ★17、聘用专业第三方公司对空调可能出现的以上问题进行维修、维保。

- 四、上机代理服务

（一）项目概述

上机代理服务包括郑州新郑国际机场为非基地航空公司提供航务和飞行资料递送以及因此而产生的衍生服务（即：航务代理延伸服务）由采购人委托，中标人为有关航空公司提供航务代理延伸服务。

（二）服务内容

★1、经采购人授权与航空公司签订相关服务协议；

★2、承担与航空公司签署的相关服务协议中所应承担责任；

★3、在与航空公司签订相关服务协议时，应首先按照相关规定的收费标准与航空公司协商有关收费事宜并方可根据具体情况酌情上调或下调收费标准，但在调整前需征得采购人同意。

★4、重视市场开拓，努力扩大市场占有份额，为双方争取更大利益。

★5、中标人应具有相关业务经营资质。

（三）服务标准

▲1、负责向与采购人签订航务代理协议的航空公司提供航务代理延伸服务；

▲2、采购人根据中标人实际服务的工作量向中标人据实支付服务费用。

五、分局车辆管理

（一）项目概述

采购人车辆管理以及职工宿舍床上用品送洗等综合管理服务，根据要求配置必须的客车驾驶员并进行日常管理，采购人委托中标人定期对车辆进行检查、保养、审验、加油等工作，保证车辆行驶安全，不发生恶性交通事件，完成职工宿舍床上用品送洗服务。

- （二）服务内容

★1、为采购人提供公务车辆的日常管理，包括4辆大巴车、2辆中巴车、15辆轿车；

★2、为采购人的公务车辆配备满足工作需求的专职驾驶员并自觉接受采购人的监督检查，按要求对驾驶员进行定期安全教育和培训；

- ★3、对采购人的公务车辆进行定期维护检查并做好记录；

- ★4、对采购人的公务车辆进行年度审验，代理车辆维修协议、供油协议的签订，代办车辆保险、ETC业务等。

- ★5、为采购人提供职工宿舍床上用品送洗服务；

- ★6、根据采购人实际需要，为采购人提供司机并保证用车行驶安全。

- （三）服务标准

- 1、驾驶员配置：

▲1）配备持A1驾照的专职驾驶员，送洗服务司机需至少持有C驾照，上岗前达到驾驶员对车辆的车况、日常行车路线非常熟悉，能够独自处理简单常见的车辆故障。

▲2）在非行驶时间，驾驶员认真学习交通法规，增强责任心，牢固树立安全第一的思想。

▲3）驾驶人员树立良好的职业道德，自觉遵守交通秩序，严禁在上班、行车期间饮酒。

- 2、车辆管理服务

▲1）保持采购人车辆运行正常，车厢外观及乘坐区域整洁卫生，如有无法解决的问题时与采购人及时沟通解决。

▲2）驾驶员负责每天上下班的班车卫生的打扫，在班车发车前检查卫生，在到达目的地之后打扫卫生；

▲3）驾驶员每天在发车前对车辆进行例行检查，包括车辆的外观，发动机工况，电气电路工况，油箱燃油余量；

▲4）驾驶员按采购人用车计划据实认真填写用车记录单，包括驾驶员姓名，车辆的始发地及目的地和时间、里程；

▲5）按照采购人提供的时间及路线驾驶车辆，如因恶劣天气变更行驶路线，需尽快通知并确保行车安全；

▲6）为采购人公务车辆提供定期车辆清洁服务，保持车辆清洁卫生；

▲7）如发生交通道路违章、交通事故等情况，由中标人自行处理；

▲3、当车辆需要维修时，应及时通知采购人，由采购人实施相关维修工作并支付相关费用。

六、职工周转房管理

（一）项目概述

采购人要求中标人为职工周转房日常管理，公共家具和设施维护维修。

（二）服务内容

★1、派专人负责周转用房的日常管理协调工作；

★2、负责与相关部门协调供水、供电出现的问题；

★3、负责水电维修服务。

- （三）服务标准

▲1、定期检查房间的使用情况并将情况及时向采购人反馈，自觉接受采购人的监督检查；

▲2、房间公共水电和电器设施的维护维修。

七、会议保障

（一）项目概述

配合采购人协调安排会议车辆保障、预定酒店、外地人员接送等工作。对外包物业单位实施全链条管理，包括但不限于对外包物业单位各岗位的检查、督导、培训、教育等各项工作。

（二）服务内容

★1、负责监督外包单位完成会议前期准备工作、会议期间的各项保障工作、会议结束后的善后工作，包括确认会议举办场地、会议场所布置、会议场所打扫、各类会议设备检查、维护、保养等。

★2、协调安排外地人员接送等工作。

- （三）服务标准

▲1、按照采购人会议服务要求，监督外包单位提前落实会议场所及会场布置等并检查设备及会议各项要求的落实情况。

▲2、监督外包单位做好会场环境卫生工作，并提前检查空调、供暖、网络等，确认会议资料等物品的配备情况。

▲3、监督外包单位在会场入口醒目位置安放会议指示牌，室内台签摆放整齐。

▲4、会议保障人员要积极主动配合，至少提前1小时进入会场，检查会场整体效果，做最后确认，或实际情况变化做出相应调整。

▲5、严格做好保密工作，禁止外传会议内容。

八、培训中心管理服务

（一）项目概述

培训中心管理服务包括向采购人提供培训中心的日常运行管理，培训业务的开展拓展，人员的管理及费用开支，各种设施设备维护维修服务等。

（二）服务内容

★1、对采购人培训中心的日常工作开展进行管理服务；

★2、保障采购人日常的培训业务正常有序保质保量的完成；

★3、采购人有额外的任何培训业务开展认真执行；

★4、负责培训中心日常运行的开支，培训中心劳务人员的工资费用归中标人承担；

★5、负责采购人培训设备的日常维护维修保养，确保设施设备的运行正常顺畅，当设备故障需要维修时，单笔维修金额五千元（含）以下的归中标人负责，五千元以上的归采购人负责；

★6、采购人因工作需求添置新设备时无条件配合，根据实际情况向采购人提供施工方案、设备配置、网络结构等方面的建议和意见。

- （三）服务标准

▲按采购人的行业标准执行，接受采购人的监督和检查。

九、退休托管服务

（一）项目概述

退休托管服务是指对采购人的内退、退休人员日常管理，协助采购人做好老干部党支部的各项工作。

（二）服务内容

★落实国家有关离退休政策，根据采购人提供的退休人员信息，为退休人员提供政治学习、休闲保健、每年体检、定期对退休人员进行探视和访问等服务，保证退休人员身心健康，安度晚年。

- （三）服务标准

- ▲1、加强退休人员的思想政治工作和政治学习。

▲2、订阅学习资料（党员）及杂志，发放年节慰问品、80岁以上退休人员慰问品、生日慰问品及住院慰问品等。

▲3、每年春季秋季各组织一次健康修养、参观学习等文体活动，丰富退休人员的精神生活。

- ▲4、组织对去世退休人员家属进行慰问。

▲5、定期协助采购人举办退休人员座谈会，了解退休人员的困难及需求，及时向上级部门反映，协助解决。

十、网络系统维护

（本项包含两个子项服务内容，根据采购人对网络安全和保密的要求，对宽带互联网和管理信息网进行分类管理和运维）

第一子项 宽带互联网网络设备及终端维护

（一）项目概述

宽带互联网网络设备与终端设备包括采购人下属所有部门使用的宽带互联网用途网络设备与终端设备，由中标人对上述设备及附属线路进行运维，保证网络正常和安全使用。

（二）服务内容

★1、指派两名固定人员为采购人提供工作日24小时驻场服务，节假日2小时响应到场服务；

★2、指定主要现场维护人员名单；

★3、更换驻场工程师时提前30日书面告知采购人；

★4、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、笔记本电脑、服务器、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；病毒查杀，按照采购人的要求以及国家有关规定完成基于整体网络的防毒系统部署与定期检查；根据需求的域控权限管理；域控，DNS等服务器的软硬件维护；服务器的搭建：域控， DNS，FTP等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份；采购人终端的综合布线类维护工作，不在本协议约定的服务范围内的，如有发生，另行结算；中标人对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；中标人根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查服务；中标人应采购人要求，参与采购人信息系统规划、建设、运维、培训、统一防病毒、风险评估、等保测评、信息设备退出服务鉴定等工作。

- （三）服务标准

▲1、提供的运行维护和相关服务符合《民航河南空管分局办公自动化系统运行管理办法（试行）》〔2018〕58号等标准和要求。

▲2、为采购人内部网络构架提供整改或优化方案；

▲3、对于在运维过程中发现的问题经过调研后，为采购人提供用于优化每台工作站及服务器的方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施。

▲4、针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台工作站及服务器的初次整理方案，该方案经采购人认可后实施；

▲5、每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲6、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，调配其他工程师参与维护工作；

▲7、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，中标人工程师负责排查故障点，并按采购人要求提供《故障报告单》，并代替采购人进行硬件购买，中标人技术人员负责调试安装。

▲8、当宽带互联网网络设备及终端需要维修时，单笔维修金额五千元（含）以下的归中标人负责，五千元以上的归采购人负责。

第二子项 管理信息网网络设备及终端维护

（一）项目概述

管理信息网网络设备与终端设备包括采购人下属所有部门使用的管理信息网用途网络设备与终端设备，由中标人对上述设备及附属线路进行运维，提供必要的网络防护设备和手段，保证网络正常和安全使用并不发生泄密事件。

（二）服务内容

★1、指派两名固定人员为采购人提供工作日24小时驻场服务，节假日2小时响应到场服务；

★2、指定主要现场维护人员名单；

★3、更换驻场工程师时提前30日书面告知采购人；

★4、采购人如发现提供的驻场人员能力无法胜任时，可要求对驻场人员进行更换，连续更换超过三人仍无法胜任工作的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。

★5、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，包括：台式计算机、笔记本电脑、服务器、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；病毒查杀，按照采购人的要求以及国家有关规定完成基于整体网络的防毒系统部署与定期检查；根据需求的域控权限管理；域控，DNS等服务器的软硬件维护；服务器的搭建：域控， DNS，FTP等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份；采购人终端的综合布线类维护工作，不在本协议约定的服务范围内，如有发生，另行结算；中标人对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；中标人根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查服务；中标人应采购人要求，参与采购人信息系统规划、建设、运维、培训、统一防病毒、风险评估、等保测评、信息设备退出服务鉴定等工作；中标人提供的运行维护和相关服务应符合《河南空管分局办公自动化系统运行维护规范》等标准和要求。

- （三）服务标准

▲1、提供的运行维护和相关服务符合《河南空管分局办公自动化系统运行维护规范》等标准和要求。

▲2、为采购人内部网络构架提供整改或优化方案；

▲3、对于在运维过程中发现的问题经过调研后，为采购人提供用于优化每台工作站及服务器的方案，该方案经采购人认可后实施。

▲4、针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台工作站及服务器的初次整理方案，该方案经采购人认可后实施；

▲5、每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲6、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，调配其他工程师参与维护工作；

▲7、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，中标人工程师负责排查故障点，并按采购人要求填写提供《故障报告单》，并代替采购人进行硬件购买，中标人技术人员负责调试安装。

▲8、当管理信息网网络设备及终端需要维修时，单笔维修金额五千元（含）以下的归中标人负责，五千元以上的归采购人负责。

十一、外台安防视频监控与消防巡检

（一）项目概述

对采购人下属周口雷达、周口信标、周口NDB、洛阳雷达、汝州信标、汝州NDB、尉氏信标、中原信标、本场信标、薛店雷达、港区雷达、气象雷达、南场监雷达等十三个外台进行每月两次以上、不少于两人的安防视频维保及消防设施检查，每次巡检工作完成需要向采购人提供巡检报告和整改建议。

（二）服务内容

★1、监控摄像机、网络设备、NVR设备的硬件、接地及供电状况是否正常；

★2、当地安防视频监控系统的软硬件工作状态是否正常；

★3、摄像机的视野位置是否正确；

★4、采购人与外台的视频传输系统软硬件工作状态是否正常；

★5、采购人安防集中监控与数据存储系统的软硬件系统工作是否正常；

★6、消防维保记录是否完整；

★7、抽查部分消防设施的有效期是否符合规定；

★8、对安防及消防设施进行除尘。

★9、检查外台周边是否存在可能危及到安全生产的消防隐患和影响视频监控的障碍物，并提出解决问题的方案。

- （三）服务标准

▲1、保证有符合国家有关资质的从业人员从事巡检工作；

▲2、建立消防设施设备工作档案，保证各类消防设施在有效期限内；

▲3、及时维修故障监控及消防设备，并将维护情况书面报告给采购人；

▲4、定期检查视频监控存储情况，建立定期回放制度，保证视频保存时间在采购人的要求时限内。

▲5、当需要维修时，单笔维修金额五千元（含）以下的归中标人负责，五千元以上的归采购人负责。

十二、视频会议系统维护

- （一）项目概述

视频会议系统维护是指为采购人所属的各类视频会议系统提供运维、联调、测试等业务。

（二）服务内容

★1、指派运维工程师为采购人提供驻场服务；

★2、为采购人提供终端维护服务，负责视频终端的状态监控、故障排查、协助采购人安装调试；

★3、对机房MCU服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份；

★4、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；

★5、根据采购人的需求进行视频联调。

- （三）服务标准

▲1、中标人工程师按照采购人作息时间常驻采购人办公室，为本合同约定的维护范围内的软、硬件设备提供日常维护工作；

▲2、针对采购人需求及具体情况，为采购人提供系统优化或扩容方案；

▲3、每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲4、为采购人提供5×8小时现场技术支持服务；

▲5、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，由中标人调配其他工程师参与维护工作；

▲6、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，中标人工程师负责排查故障点，并为按采购人要求填写提供《故障报告单》，如采购人同意可以代采购人进行硬件购买，中标人技术人员负责调试安装。

▲7、当视频会议系统需要维修时，单笔维修金额五千元（含）以下的归中标人负责，五千元以上的归采购人负责。

十三、AMAN技术支持

- （一）项目概述

进离港管理系统技术支持服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，AMAN系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照用户的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的硬件系统部署进行调整；按照用户的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

十四、AKIS（冲突预警与管制关键信息系统）技术支持

- （一）项目概述

冲突预警与管制关键信息系统技术支持服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，AKIS系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照用户的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的硬件系统部署进行调整；按照用户的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

十五、生产现场、培训现场视频监控系统技术支持

- （一）项目概述

对采购人生产现场和培训现场视频监控系统、门禁闸机系统和人脸识别系统的日常维护与维修。

- （二）服务标准

▲1、指派两名固定人员为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、采购人如发现提供的驻场人员能力无法胜任时，可要求对驻场人员进行更换，连续更换超过三人仍无法胜任工作的，采购人有权解除合同并要求中标人承担违约责任。

▲4、维护范围：采购人在空管小区和塔台小区安装的生产视频监控摄像头、视频监控平台、磁盘阵列、监控终端等，包括空管小区和塔台小区生产监控系统、人脸识别系统、空管之家监控系统、图书馆监控系统，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；对采购人提出的对所有安防监控系统的升级、扩容、网络互联等需求应提供设计方案，经采购人同意后组织实施；按照采购人的要求以及国家有关规定完成基于整体网络的系统部署与定期检查；对机房设备巡检，检测设备硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份并要求保持机房环境符合运行要求；采购人终端的综合布线类维护工作，不在本协议约定的服务范围内。如有发生，另行结算；对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查服务；提供的运行维护和相关服务应符合《河南空管分局办公自动化系统运行维护规范》等标准和要求。

- （三）服务内容

★1、技术支持：为采购人各类视频监控内部网络构架提供整改或优化方案；为采购人提供基于系统的故障解决方案，提供单一设备（如：摄像头、监视器、存储硬盘、POE交换机等）维修更换服务。

★2、维护流程：工程师按照采购人作息时间常驻采购人办公室，为本协议约定的维护范围内的软、硬件设备提供日常维护工作；针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台监控平台及磁盘阵列的初次整理方案，该方案经采购人认可后实施；每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务；为采购人提供7×24小时的E-mail技术支持服务；当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时调配其他工程师参与维护工作；当被维护范围内的设备出现硬件故障时，工程师负责排查故障点，并为按采购人要求填写提供《故障报告单》，并代替采购人进行硬件购买，技术人员负责调试安装。

十六、增强型塔台管理系统技术支持

- （一）项目概述

增强型塔台管理系统维保服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，TIMES系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、按照采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

十七、河南空管远程塔台系统技术支持

- （一）项目概述

河南空管远程塔台系统技术支持维保服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求对河南空管远程塔台系统软件系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对河南空管远程塔台系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

十八、空中交通管制席位支持系统技术支持

- （一）项目概述

空中交通管理席位与管制讲评系统包括网络设备与终端设备的安装、调试，系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对冲突预警与管制关键信息系统软件系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

十九、复杂繁忙中低空放行与全场排序系统技术支持

- （一）项目概述

复杂繁忙中低空放行与全场排序系统技术支持包括网络设备与终端设备的安装、调试，系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求对复杂繁忙中低空放行与全场排序系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对复杂繁忙中低空放行与全场排序软件系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作；

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务；

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务；

★6、采购人要求对系统做定期升级和迭代开发。

二十、郑州终端区数字化服务系统技术支持

- （一）项目概述

郑州终端区数字化服务系统服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求郑州终端区数字化服务系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对郑州终端区数字化服务系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作。

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务。

二十一、郑州机场施工区地图化管理系统技术支持

- （一）项目概述

郑机场施工区地图化管理系统服务包括网络设备与终端设备的安装、调试，系统的开发升级等工作。

- （二）服务标准

▲1、指派网络运维工程师为采购人提供驻场服务；

▲2、指定主要现场维护人员名单；

▲3、维护范围：为采购人提供终端设备维护服务，如：台式计算机、平板电脑、磁盘阵列、机架式服务器、其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态检控、故障排查、安装调试；网络故障排除；服务器的搭建：域控，DNS，FTP与应用等服务器的搭建与维护；专业级防毒系统维护，包括：病毒防火墙，网络防毒系统维护等；按照采购人的需求对郑机场施工区地图化管理系统的硬件系统部署进行调整；按照采购人的需求对郑机场施工区地图化管理系统的软件模块进行升级；对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

- （三）服务内容

★1、采购人终端的综合布线类维护工作；

★2、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务；

★3、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务；

★4、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

★5、为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务以及7×24小时的E-mail技术支持服务。

二十二、飞行全阶段数字化管制系统维保服务

- （一）服务内容

★1、指派网络运维工程师为飞行全阶段数字化管制系统服务器及使用终端进行维护。

★2、指派技术开发人员为采购人提供软件优化、迭代开发及系统升级服务。

★3、指派技术开发人员为采购人所提项目构架进行研发测试。

★4、定期对飞行全阶段数字化管制系统进行检测维护，对服务器情报数据进行备份及客户端升级。

★5、应采购人的要求对终端及使用数据进行变动和更改。

- （二）服务标准

1、提供终端设备维护及软件开发升级服务，如：

▲1）台式计算机、机架式服务器、KVM显示设备、网络设备及其他采购人购置的终端设备，负责上述硬件的状态监控、故障排查、安装调试。

▲2）网络故障排除。

▲3）病毒查杀，按照采购人的要求以及国家有关规定完c成基于整体网络的防毒系统部署与定期检查。

▲4）服务器的维护：定期对服务器进行重启及内存、CPU使用率等进行检查维护。

▲5）按照采购人的需求对飞行全阶段数字化管制系统的硬件系统部署进行调整。

▲6）按照采购人的需求对飞行全阶段数字化管制系统及软件系统的软件模块进行升级。

▲7）对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

▲2、采购人终端的综合布线类维护工作。

▲3、对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

▲4、根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

▲5、提供软件迭代开发及系统升级。

▲6、为系统提供必要的硬件支持。

▲7、未尽事宜双方协商。

技术支持：

▲1、按照采购人作息时间，为维护范围内的软、硬件设备提供日常维护工作；

▲2、针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器的初次整理方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲3、针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化升级每个软件模块的方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲4、每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲5、提供7×24小时的电话技术支持服务；

▲6、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，由中标人调配其他工程师参与维护工作；

▲7、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，负责排查故障点，并为按采购人要求填写提供《故障报告单》。

▲8、每月3号之前，以E-mail形式向采购人指定帐号发送《系统维护月度报告》。该《系统维护月度报告》经采购人书面确认后，方可作为采购人每月付款的依据。

▲9、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

▲10、通过日常问题，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器及软件改进和升级方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施。

二十三、军民航融合运行管理系统维保服务

- （一）服务内容

★1、中标人指派网络运维工程师为军民航融合运行支持系统服务器及使用终端进行维护。

★2、中标人指派技术开发人员为采购人提供软件优化、迭代开发及系统升级服务。

★3、中标人指派技术开发人员为采购人所提项目构架进行研发测试。

★4、中标人定期对军民航融合运行支持系统进行检测维护，对服务器情报数据进行备份及客户端升级。

★5、中标人应采购人的要求对终端及使用数据进行变动和更改。

- （二）服务标准

1、中标人为采购人提供终端设备维护及软件开发升级服务，如：

▲1）台式计算机、机架式服务器、KVM显示设备、网络设备及其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态监控、故障排查、安装调试。

▲2）网络故障排除。

▲3）病毒查杀，按照采购人的要求以及国家有关规定完成基于整体网络的防毒系统部署与定期检查。

▲4）服务器的维护：定期对服务器进行重启及内存、CPU使用率等进行检查维护。

▲5）按照采购人的需求对军民航融合运行支持系统的硬件系统部署进行调整。

▲6）按照采购人的需求对军民航融合运行支持系统及软件系统的软件模块进行升级。

▲7）对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

▲2、采购人终端的综合布线类维护工作。

▲3、中标人对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

▲4、中标人根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

▲5、提供软件迭代开发及系统升级。

▲6、中标人应为本系统提供必要的硬件支持。

技术支持：

▲1、中标人工程师按照采购人作息时间，为维护范围内的软、硬件设备提供日常维护工作；

▲2、中标人针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器的初次整理方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲3、中标人针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化升级每个软件模块的方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲4、每月对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲5、提供7×24小时的电话技术支持服务；

▲6、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，由中标人调配其他工程师参与维护工作；

▲7、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，中标人工程师负责排查故障点，并为按采购人要求填写提供《故障报告单》。

▲8、每月3号之前，中标人以E-mail形式向采购人指定帐号发送《系统维护月度报告》。该《系统维护月度报告》经采购人书面确认后，方可作为采购人每月付款的依据。

▲9、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

▲10、通过日常问题，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器及软件改进和升级方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施。

二十四、1370工作法管理系统维保服务

- （一）服务内容

1、中标人为采购人提供终端设备维护及软件开发升级服务，如：

★1）台式计算机、机架式服务器、kvm显示设备及其他采购人购置的终端设备，中标人负责上述硬件的状态监控、故障排查、安装调试。

★2）网络故障排除。

★3）病毒查杀，按照采购人的要求以及国家有关规定完成基于整体网络的防毒系统部署与定期检查。

★4）服务器的维护：定期对服务器进行重启及内存、CPU使用率等进行检查维护。

★5）按照用户的需求对1370系统的硬件系统部署进行调整。

★6）按照用户的需求对1370系统及软件系统的软件模块进行升级。

★7）对机房服务器巡检，检测服务器硬件状态、系统状态、定期查看系统日志、对重要数据进行定期备份。

★2、采购人终端的综合布线类维护工作。

★3、中标人对所维护终端设备中安装的软件进行故障排查、安装调试服务。

★4、中标人根据采购人的需求提供相应技术解决方案、软硬件排查和修复服务。

- （二）服务标准

▲1、中标人工程师按照采购人作息时间，为维护范围内的软、硬件设备提供日常维护工作；

▲2、中标人针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器的初次整理方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲3、中标人针对采购人需求及具体情况，在经过调研后，为采购人提供用于优化升级每个软件模块的方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施；

▲4、每月中标人对维护设备提供月度工作报告，如有潜在问题或针对采购人经常发生的问题，及时为采购人提供解决方案，以防此类问题的多次发生；

▲5、中标人为采购人提供7×24小时的电话技术支持服务；

▲6、当被维护设备发生大规模故障时或双方共同认定，需要除驻场工程师外的更多技术工程师协助完成工作时，由中标人调配其他工程师参与维护工作；

▲7、当被维护范围内的设备出现硬件故障时，中标人工程师负责排查故障点，并为按采购人要求填写提供《故障报告单》。

▲8、每月3号之前，中标人以E-mail形式向采购人指定账号发送《系统维护月度报告》。该《系统维护月度报告》经采购人书面确认后，方可作为采购人每月付款的依据。

维护人员安排：

▲1、中标人指派网络运维工程师为1370系统服务器及使用终端进行维护。

▲2、中标人指派技术开发人员为采购人提供软件优化及升级服务。

▲3、中标人指派技术开发人员为采购人所提项目构架进行研发测试。

▲4、中标人定期对1370系统进行检测维护，对服务器数据进行备份及客户端升级。

▲5、中标人应采购人的要求对终端及使用数据进行变动和更改。

技术支持：

▲1、对采购人内部网络与软件系统构架提供整改或优化方案；

▲2、通过日常问题，在经过调研后，为采购人提供用于优化每台终端及服务器及软件改进和升级方案，该方案经采购人认可后，由中标人负责实施。

二十五、数字河南空管系统研发和维保服务

- （一）服务内容

云计算底座

- ★(1)提供控制、计算、网络、存储集群的高可用部署及管理手段，使数据中心云计算管理平台具备高可用性以及高扩展性，为云集群提供负载均衡、心跳检测、IP地址漂移等服务。平台搭建基于主流开源组件，在保证稳定性的同时为服务扩展保留余地；

- ★(2)平台支持通过虚拟路由器冗余协议来对网络设备进行虚拟，同时配置虚拟设备上的虚拟IP，对外提供唯一地址访问服务，通过IP地址的漂移提供高可靠的访问地址；

- ★(3)在访问量过大时，通过分流或者按照配置比例进行流量的的服务分配，是实现高可用服务的基础；

- ★(4)采购人要求的其他内容。

数据中心平台

★通过将空管信息系统提供的各种服务进行集成，使得构建在异构环境中的系统可以以统一、标准的方式进行数据交互；采用国内外先进的信息化建设管理思想和方法，构建内外部各应用系统之间的信息交互服务体系。通过数据集成平台的建立以及 API 目录、API 粒度的定义和划分，实现数据能力的服务化和复用，数据集成平台也可以将独立业务功能和数据开放为 API，从而提供新的业务功能或服务。同时数据中心平台需具备能力：

- ★(1)提供应用和数据连接能力，将数据、服务、消息等集成技术融合，统一管理，唯一的权限、事件、规则、租户、任务调度等，完成数据与数字资产的融合集成。

- ★(2)支持多实例数据采集能力，一个控制台可管理多个实例，打通信息系统内部生产应用、第三方应用、数据及驻场单位等领域信息孤岛，实现信息共享。

- ★(3)支持不暴露公网IP 的情况下连接不同租户的私有本地数据源。

- ★(4)提供资产沉淀能力，已经集成过的应用或 API 可作为集成或服务资产对外提供。

- ★(5)支持集群化部署，确保服务高可用性。

- ★(6)采购人要求的其他内容。

数字河南空管看板

- ★(1)提供可视化数字看板，展示实时天气、降雨量、台站数据、空域动态、流量统计、后勤数据、语音工作负荷、进出港统计等信息；

- ★(2)提供实时天气展示，包括当日气温、能见度、气压等数据；

- ★(3)提供能见度和降雨量通过折线图统计，显示近八小时数据情况；

- ★(4)提供台站数据展示不同台站数量，滚动展示当月维护计划；

通导智慧数据管理平台

- ★(1)提供可视化数字看板，气象信息、流量信息、台站信息、温度湿度、地图、实时告警、值班信息、运行提示、不正常信息、告警统计、台站健康度等数据；

- ★(2)提供气象信息包括当日气温、风速等数据；

- ★(3)提供流量信息以折线图展示各扇区实时及计划数据、展示扇区数据、跑道使用数据；

- ★(4)提供台站信息展示不同类型台站数据，鼠标悬浮弹出具体台站，点击可查看台站相关数据；

- ★(5)提供温度湿度循环高亮机房并显示其温度湿度数据；

- ★(6)采购人要求的其他内容。

安全管理数据看板

- ★(1)提供河南本区域内的和除了河南以外的不正常报告数据抓取与显示；

- ★(2)提供不正常事件数据数据抓取与分析显示；

- ★(3)提供重要安全提示的数据抓取与显示；

- ★(4)提供重大部署要求数据抓取与分析显示；

- ★(5)提供月度不正常事件万架次率数据抓取与分析显示；

- ★(6)采购人要求的其他内容。

气象台数据看板

- ★(1)提供时钟信息显示，北京时和UTC世界时，显示包括年/月/日/星期/时/分/秒的详细信息；

- ★(2)提供气象台值班情况，包含姓名，手机，值班座机，值班手机等，内容可修改；

- ★(3)提供实况天气，能见度、风、气压、温湿度，天气现象，需要设置类似墨迹天气一类的动态图标结合文字数据；

- ★(4)提供每日天气预报，全国、三大机场及管制区、本场及河南区域天气预报信息；

- ★(5)提供每周（重大事件期间）天气展望，七天本场、区域预报；

- ★(6)采购人要求的其他内容。

（二）服务标准

1、云计算底座

▲(1)提供用户身份认证、镜像服务、云计算数据中心可视化管理界面、云计算数据中心管理客户端；

▲(2)对外提供Restful API；提供块存储服务，用于管理所有存储设备，为虚机提供存储服务；

▲(3)提供统一运行维护、统一权限配置、统一监控及告警服务。

2、数据中心平台

▲(1)提供应用和数据连接能力、数据融合集成平台管理功能、集成应用管理功能、数据源管理功能、数据集成功能、消息集成功能、API集成功能、设备集成功能。

▲(2)支持多实例数据采集能力。

▲(3)支持不暴露公网IP 的情况下连接不同租户的私有本地数据源。

3、数字河南看板

▲(1)提供可视化数字看板、实时天气展示、能见度和降雨量通过折线图统计、台站数据展示、空域动态显示管制地图及气象云图、语音工作负荷柱状图；

▲(2)提供流量统计包括计划航班总量及进出港航班量；

▲(3)提供后勤数据主要展示各后勤区域打卡次数；

▲(4)提供进出港统计、进出港的计划、执行、延误等数据。

4、通导智慧数据管理平台

▲(1)提供可视化数字看板、气象信息、流量信息、台站信息、运行提示；

▲(2)提供实时告警表格展示告警信息；

▲(3)提供不正常信息统计各类型信息数据；

5、安全管理数据看板

▲提供不正常报告、不正常事件、安全提示等数据抓取与显示；

6、气象台数据看板

▲(1)提供时钟信息显示、气象台值班情况、实况天气、每日天气预报、每周（重大事件期间）天气展望、辖区通航机场天气信息、提供气象服务数据统计表；

▲(2)提供安全管理信息、提供宣传报道信息；

▲(3)提供重要气象设备状态监控。

二十六、管线巡视和抢修服务

- （一）服务内容

★1、定时巡视，每周不少于3次。及时发现施工点，避免光缆中断,并在施工点的施工范围内安排三盯（盯紧、盯住、盯到底）。

★2、管井和缆线维护：保持管井完好，子管通畅，整理余缆和接头位置资料等。

★3、维修抢修：负责辖内光缆故障的抢修，对于受外界因素影响而需要进行光缆线路的修缮工作。

★4、每月提交上个月的维护总结报告和本月的维护计划，巡视维护总结报告须包含但不限于时间、地点、人员、现场照片等内容。

★5、设定维修值班电话，全天24小时有值班人员。

★6、光缆中断后，必须在30分钟内出发查找障碍点，4小时内修复故障，8小时内完成抢修。

★7、配合采购人业务管理部门完成每年一次的管线维护应急演练。

（二）服务标准

▲1、及时发现施工点，并在施工点的施工范围内酌情安排三盯（盯紧、盯住、盯到底）；严格盯防施工现场的施工情况，及时与现场施工人员沟通，避免因施工原因导致光缆中断。特殊情况需要三盯，由采购人告知中标人进行安排（自然灾害、突发情况）。

▲2、管井和缆线维护：保持管井完好，子管通畅，整理余缆和接头位置资料等。单个管井盖丢失、损坏需更换时，要求从中标人接到采购人或中标人接到政府管线管理部门通知后起计，在3小时内完成井盖更换，单个管井坍塌或其他原因需维修时，修复前需在现场做好安全防护措施，并在接到采购人或政府管线管理部门通知24小时内修复；本条所述均从采购人或政府管线管理部门电话通知中标人时开始起算，确保缆线及行人安全。如因中标人在接到报失信息后，超过36小时仍未对井盖进行修复的，造成政府管线管理部门对井盖进行填埋等应急处理而引发的后果和直接经济责任由中标人承担。

▲3、维修抢修：负责辖内光缆故障的抢修，要求从中标人接到采购人的线路障碍通知后起计，在4小时内修复单次中断故障，12小时内完成单次光缆损伤故障（不影响业务）。若出现原有管道损伤需修复后才有条件布缆抢通时，其管道的修复时间需从故障历时中扣除。布放光缆抢通时必需首选原路由，如因实际情况需更改路由应事先向采购人抢修负责人提出申请待批准后才可进行操作。

▲4、管线修缮：对于受外界因素影响而需要进行光缆线路的修缮工作，中标人根据现场情况向采购人提出申请，经采购人批复后进行实施。

二十七、导航台、雷达站值守服务

- （一）服务内容

★1、根据采购人运行需求，负责周口雷达站、周口导航台、汝州导航台、洛阳雷达站内所有仪器设备（清单详见附件）的巡视、检查、保养、看护等日常运行维护任务，协助参与台站应急、抢修、巡检、设备资产管理等，协助采购人开展相关业务工作，确保台站运行稳定可靠。

★2、中标人运维人员必须是经过采购人岗前培训和考核合格，并获得采购人认可的技术人员，身体健康，责任心强，有一定的相关专业基础知识，能够独立完成对台站通信设施设备及其附属设备的日常检查，熟悉值班规定、操作规程，严格按照设备运行规程进行正确操作，处理常见故障，按要求参加采购人组织的相关业务培训，协助并配合采购人完成台站的各种工作和业务操作。

★3、具有健全的服务管理体系，严格遵守采购人台站管理的各项规章制度，服从采购人监督检查及管理。未经采购人同意，任何单位和个人不得将台站内物品带出本站，不发生财产丢失情况。

★4、严格遵守采购人保密管理规定，运维人员应有保密意识，签订保密协议，未经采购人允许禁止向任何其他单位或者个人透露台站的设备、运行和其他相关数据。

★5、按要求进行台站24小时值守，建立和健全运维档案资料，按要求进行运维资料的整理和归档，确保资料的准确和可靠。完成台站巡检工作和各项工作记录，巡检报告资料完整，各项工作记录准确齐全。保证设备机房环境符合规定并保持整洁，保持工作和生活场所良好的环境。

★6、确保在规定时间内对台站故障等情况及时做出响应，按照台站故障处理方法及时处理，并在规定时间内及时报告，按要求给出初步处理结果（解决、需去现场维护、其他原因），所有故障处理过程记录清晰完整。

★7、中标人运维人员在遇有设备异常、市电中断、自然灾害等特殊情况，以及其它与台站设备有关的不可预知的特殊情况，应及时报告，并协助做好应急处置和保障工作。

★8、中标人运维人员必须服从采购人管理，完成采购人指派的工作任务，无正当理由不得拖延、推诿、拒绝。

★9、配合采购人进行台站安防、消防、物业管理、资产管理、绿化、环境卫生等其它日常管理工作。

★10、配合采购人进行台站空调日常运行维护保养工作。

（二）服务标准

▲1、中标人运维人员必须是经过采购人岗前培训和考核合格并获得采购人认可的技术人员，身体健康，责任心强，有一定的相关专业基础知识，能够独立完成对台站通信设施设备及其附属设备的日常检查，熟悉值班规定，操作规程，严格按，照设备运行规程进行正确操作，处理常见故障，按要求参加采购人组织的相关业务培训，协助并配合采购人完成台站的各种工作和业务操作。

▲2、具有健全的服务管理体系，严格遵守采购人台站管理的各项规章制度，服从采购人监督检查及管理。未经采购人同意，任何单位和个人不得将台站内物品带出本站，不发生财产丢失情况。

▲3、必须严格遵守采购人保密管理规定，巡维人员应有保密意识，签订保密协议，未经采购人允许禁止向任何其他单位或者个人透露台站的设备、运行和其他相关数据。

▲4、按要求进行台站24小时值守，建立和健全运维档案资料，按要求进行运维资料的整理和归档，确保资料的准确和可靠。完成台站巡检工作和各项工作记录，巡检报告资料完整，各项工作记录准确齐全。保证设备机房环境符合规定并保持整洁，保持工作和生活场所良好的环境。

▲5、确保在规定时间内对台站故障等情况及时做出响应，按照台站做障处理方法及时处理，并在规定时间内及时报告，按要求给出初步处理结果（解决、需去现场维护、其他原因），所有故障关理过程记录清晰宽整。

▲6、运维人员在通有设备异常、市电中断、自然灾害等特殊情况，以及其它与台站设备有关的不可预如的特殊情况，应及时报告，并协助做好应急处置和保障工作。

▲7、运维人员必须服从采购人管理，完成采购人指派的工作任务，无正当理由不得拖延、维修、拒绝。

▲8、根据采购人要求做好台站安防、消防、物业管理、资产管理、绿化、环境卫生等其它日常管理工作。

▲9、根据采购人要求做好台站空调日常运行维护保养工作。

2.服务项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业及安保管理服务 |  |  |
| 2 | 餐饮管理服务 |  |  |
| 3 | 绿化维修管理服务 |  |  |
| 4 | 上机代理服务 |  |  |
| 5 | 分局车辆管理 |  |  |
| 6 | 职工周转房管理 |  |  |
| 7 | 会议保障 |  |  |
| 8 | 培训中心管理服务 |  |  |
| 9 | 退休托管服务 |  |  |
| 10 | 网络系统维护 |  |  |
| 11 | 外台安防视频监控与消防巡检 |  |  |
| 12 | 视频会议系统维护 |  |  |
| 13 | AMAN技术支持 |  |  |
| 14 | AKIS（冲突预警与管制关键信息系统）技术支持 |  |  |
| 15 | 生产现场、培训现场视频监控系统技术支持 |  |  |
| 16 | 增强型塔台管理系统技术支持 |  |  |
| 17 | 河南空管远程塔台系统技术支持 |  |  |
| 18 | 空中交通管制席位支持系统技术支持 |  |  |
| 19 | 复杂繁忙中低空放行与全场排序系统技术支持 |  |  |
| 20 | 郑州终端区数字化服务系统技术支持 |  |  |
| 21 | 郑州机场施工区地图化管理系统技术支持 |  |  |
| 22 | 飞行全阶段数字化管制系统维保服务 |  |  |
| 23 | 军民航融合运行管理系统维保服务 |  |  |
| 24 | 1370工作法管理系统维保服务 |  |  |
| 25 | 数字河南空管系统研发和维保服务 |  |  |
| 26 | 管线巡视和抢修服务 |  |  |
| 27 | 导航台、雷达站值守服务 |  |  |
| 合计： |  |  |  |

- 四：履约验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付合同款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。